ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа станции газораспределительной блочной автоматизированной АГРС ООО «Газтехстрой»

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |  |  |
|  | Производительность АГРС, нм3/ч |  |  |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |  |  |
|  | Компоновка АГРС | ☐ моноблок ☐ блок-здание ☐ отдельные блоки |  |  |  |
|  | Форма обслуживания АГРС | ☐ централизованная ☐ периодическая ☐ надомная ☐ вахтенная |  |  |  |
|  | Тип газа, подаваемого на вход АГРС | ☐ природный газ по СТО Газпром 089 ☐ свой вариант (приложить состав) |  |  |  |
|  | Количество входов газа в АГРС, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ свой вариант: . |  |  |  |
|  | Количество выходов газа из АГРС, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ свой вариант: . |  |  |  |
|  | Давление газа на входе АГРС, МПа | 1 вход min , max , проектное . 2 вход min , max , проектное . |  |  |  |
|  | Давление газа по каждому выходу из АГРС, МПа | 1 выход min , max , проектное . 2 выход min , max , проектное . 3 выход min , max , проектное . 4 выход min , max , проектное . |  |  |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 выход min , max . 2 выход min , max . 3 выход min , max . 4 выход min , max . |  |  |  |
|  | Температура газа на входе АГРС, °С | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |  |  |
|  | Температура газа на выходе АГРС, °С | 1 выход min , max . 2 выход min , max . 3 выход min , max . 4 выход min , max . |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации АГРС по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |  |  |
|  |  | максимальная температура |  |  |  |
|  | Сейсмичность района установки АГРС по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |  |
|  | Наличие узла переключений | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Наличие обводной линии | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип исполнения узла переключения | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле переключения | ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный ☐ручной |  |  |  |
|  | Конструкция обводной линии АГРС (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод) | ☐ кран ручной – клапан регулирующий ручной (задвижка) ☐ кран ручной - клапан регулирующий ручной (задвижка) – кран ручной ☐ кран управляемый – клапан регулирующий ручной ☐ кран управляемый – регулирующий клапан управляемый ☐ кран управляемый – регулирующий клапан управляемый – кран ручной ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода регулирующей арматуры обводной линии | ☐ ручной ☐ пневматический ☐ электрический |  |  |  |
|  | Наличие одоризации газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Расположение узла одоризации | ☐ на раме в существующем здании ☐ в отдельном шкафу ☐ в отдельном отсеке блок-бокса ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Заполнение расходной емкости одоризатора | ☐ автоматическое ☐ ручное |  |  |  |
|  | Наличие узла очистки газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Расположение узла очистки газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Резервирование аппарата очистки газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие системы автоматического слива конденсата из узла очистки газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры на сливе конденсата | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие промежуточной емкости для сбора конденсата | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Размещение коммерческого узла измерения расхода газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Размещение узла измерения расхода газа потребителю | ☐ до узла редуцирования ☐ после узла редуцирования ☐ до входного крана ☐ после выходного крана ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип прибора учета в узле измерения расхода газа потребителю | ☐ счетчик ротационного типа ☐ счетчик турбинного типа ☐ расходомер вихревого типа ☐ расходомер ультразвукового типа ☐ быстросменное сужающее устройство ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования расходомера | ☐ да (по НТД ПАО «Газпром» предусматривается ☐ нет при производительности АГРС от 100 000 нм3/ч) |  |  |  |
|  | Тип/марка вычислителя (корректора) расхода газа |  |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования вычислителя (корректора) расхода газа | ☐ да (по НТД ПАО «Газпром» предусматривается ☐ нет при производительности АГРС от 20 000 нм3/ч) |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие узла подогрева газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип подогревателя газа | ☐ типа «котел-теплообменник» ☐ типа «ПТПГ» ☐ электрический |  |  |  |
|  | Расположение узла подогрева газа (заполнять для типов подогревателей, кроме типа «ПТПГ») | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования подогревателя газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие узла редуцирования газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Расположение узла редуцирования газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Компоновка линии редуцирования (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод) | вход - кран | редуцирование | выход - кран |  |
|  |  | ☐ ручной ☐ управляемый | ☐ регулятор давления ☐ регулирующий клапан ☐ регулятор давления с защитой отсекателем ☐ два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) ☐ свой вариант . | ☐ ручной ☐ управляемый |  |
|  | Указать тип/марку регуляторов |  |  |  |  |
|  | Погрешность регулирования давления газа на выходе, % |  |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле редуцирования газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Тип отопления АГРС | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |  |  |
|  | Тип источника тепла системы теплоснабжения АГРС | ☐ автономный источник тепла (котельная, топочная) ☐ внешний источник: ☐ зависимая схема подключения☐ независимая схема подключения |  |  |  |
|  | Размещение узла подготовки теплоносителя (котельной, топочной или теплового пункта) | ☐ на раме в существующем здании ☐ в отдельном блок-боксе ☐ в отдельном отсеке блок-бокса операторной ☐ в отдельном отсеке блок-бокса технологического ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Исполнение автономного источника тепла (топочной, котельной) | ☐ независимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) ☐ зависимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования тепловой мощности котлов контура подогрева газа | ☐ да, 100% ☐ нет ☐ свой вариант |  |  |  |
|  | Необходимость поставки САУ ГРС | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип/марка САУ ГРС | ☐ ООО «Газтехстрой» ☐ Магистраль-21 ☐ СТН-3000Р ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость возложения на САУ ГРС дополнительных функций телемеханизации | ☐ да, приложить данные к опросному листу ☐ нет |  |  |  |
|  | Размещение САУ ГРС | ☐ в существующем здании ☐ в отдельном отсеке блок-бокса технологического ☐ в отдельном блок-боксе операторной ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки дополнительного оборудования и мебели | ☐ стол оператора со стулом ☐ ноутбук |  |  |  |
|  | Необходимость поставки УДКС | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Количество блоков-приемников УДКС | ☐ 1 ☐ 2 |  |  |  |
|  | Тип связи УДКС | ☐ по двухпроводной линии ☐ по радиоканалу ☐ по GSM каналу |  |  |  |
|  | Напряжение питания узлов управления ЭПУУ | ☐ 24 В ☐ 110 В |  |  |  |
|  | Оборудование связи САУ ГРС с системой верхнего уровня | ☐ RS-485 ☐ Ethernet ☐ радиомодем ☐ модем мобильной связи ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Оборудование связи для дооснащения системы верхнего уровня | ☐ RS-485 ☐ Ethernet ☐ радиомодем ☐ модем мобильной связи ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки АРМ оператора | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Необходимость поставки НКУ | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Параметры питания НКУ | ☐ основной источник: тип / напряжение . ☐ резервный источник: тип / напряжение . ☐ АВР ☐ ручной переключатель резерва ☒ учет электрической энергии |  |  |  |
|  | Размещение НКУ | ☐ в существующем здании ☐ в отсеке операторной ☐в отдельном отсеке щитовой ☐ в отдельном блок-боксе щитовой ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки РИП | ☐ ГПЭС ☐ ДЭС ☐ Бензогенератор |  |  |  |
|  | Необходимость поставки ИБП | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Время резервирования ИБП | ☐ 1 час ☐ 24 часа ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Освещение АГРС | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |  |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Необходимость поставки приборов поточного анализа | ☐ прибор для измерения температуры точки росы по воде и углеводородам ☐ поточный хроматограф с системой подготовки проб ☐ плотномер для измерения плотности газа |  |  |  |
|  | Размещение оборудования поточного анализа | ☐ в существующем здании ☐ в отдельном отсеке блок-бокса технологического ☐ в отдельном блок-боксе поточного анализа ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки кондиционера | ☐ да, в операторной ☐ да, в помещении поточного анализа ☐ нет |  |  |  |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе АГРС | ☐ изолирующее фланцевое соединение ☐ изолирующая монолитная муфта ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Бытовые отсеки | ☐ бытовой ☐отдыха ☐ приема пищи ☐ санузел ☐ душевая ☐ мастерская ☐ хранения инвентаря |  |  |  |
|  | Размещение бытовых отсеков | ☐ в отдельном отсеке блок-бокса операторной ☐ в отдельном блок-боксе |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости сбора конденсата | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости хранения одоранта | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения одоранта | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) |  |  |  |
|  | Исполнение емкости слива теплоносителя | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости слива теплоносителя | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Межблочная технологическая обвязка (включая фасонные изделия) | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Межблочная кабельная продукция | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке АГРС к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления АГРС. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска АГРС в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем АГРС.

Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета газа, приборов для измерения качества и состава газа, заполняет заказчик.

К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава АГРС для реконструкции, капитального ремонта или тех.перевооружения действующих АГРС других типов.

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить АГРС.