ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) очистки газа БОГ (УОГ) ООО «Газтехстрой»

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |  |
|  | Производительность БОГ, нм3/ч |  |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |  |
|  | Тип газа, подаваемого на вход БОГ | ☐ природный газ по СТО Газпром 089 ☐ свой вариант (приложить состав) |  |  |
|  | Количество входов газа в БОГ, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ свой вариант: . |  |  |
|  | Давление газа на входе БОГ, МПа | 1 вход min , max , проектное . 2 вход min , max , проектное . |  |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (входу), нм3/ч | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |  |
|  | Температура газа на входе БОГ, °С | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации БОГ по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |  |
|  |  | максимальная температура |  |  |
|  | Сейсмичность района установки БОГ по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |
|  | Расположение узла очистки газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |
|  | Резервирование аппарата очистки газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |
|  | Наличие системы автоматического слива конденсата из узла очистки газа | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры на сливе конденсата | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |
|  | Наличие промежуточной емкости для сбора конденсата | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Тип отопления БОГ | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |  |
|  | Освещение БОГ | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости сбора конденсата | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке блока (узла) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока (узла). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока (узла) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока (узла).

К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить блок (узел).