ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) предотвращения гидратообразования БПГ (УПГ) ООО «Газтехстрой»

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |
|  | Производительность БПГ, нм3/ч |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |
|  | Тип газа, подаваемого на вход БПГ | ☐ природный газ по СТО Газпром 089 ☐ свой вариант (приложить состав) |  |
|  | Количество входов газа в БПГ, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ свой вариант: . |  |
|  | Количество выходов газа из БПГ, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ свой вариант: . |  |
|  | Давление газа на входе БПГ, МПа | 1 вход min , max , проектное . 2 вход min , max , проектное . |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (входу), нм3/ч | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |
|  | Температура газа на входе БПГ, °С | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |
|  | Температура газа на выходе БПГ, °С | 1 выход min , max . 2 выход min , max . |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |
|  | Температура эксплуатации БПГ по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
|  | Сейсмичность района установки БПГ по шкале MSK-64, баллы |  |  |
|  | Тип подогревателя газа | ☐ типа «котел-теплообменник» ☐ электрический |  |
|  | Расположение узла подогрева газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |
|  | Необходимость резервирования подогревателя газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |
|  | Наличие узла редуцирования газа | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Тип отопления БПГ | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |
|  | Тип источника тепла системы теплоснабжения БПГ | ☐ автономный источник тепла (котельная, топочная) ☐ внешний источник: ☐ зависимая схема подключения☐ независимая схема подключения |  |
|  | Размещение узла подготовки теплоносителя (котельной, топочной или теплового пункта) | ☐ на раме в существующем здании ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |
|  | Исполнение автономного источника тепла (топочной, котельной) | ☐ независимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) ☐ зависимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) |  |
|  | Необходимость резервирования тепловой мощности котлов контура подогрева газа | ☐ да, 100% ☐ нет ☐ свой вариант |  |
|  | Необходимость поставки ЛСУ БПГ | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Размещение ЛСУ БПГ | ☐ в отдельном отсеке КИПиА ☐ в отдельном отсеке подготовки теплоносителя |  |
|  | Оборудование связи ЛСУ БПГ с системой верхнего уровня | ☐ RS-485 ☐ Ethernet ☐ радиомодем ☐ модем мобильной связи ☐ свой вариант . |  |
|  | Параметры питания НКУ | ☐ основной источник: тип / напряжение . ☐ резервный источник: тип / напряжение . ☐ АВР ☐ ручной переключатель резерва |  |
|  | Необходимость поставки ИБП | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Время резервирования ИБП | ☐ 1 час ☐ 24 часа ☐ свой вариант . |  |
|  | Освещение БПГ | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке блока (узла) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока (узла). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока (узла) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока (узла).

К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить блок (узел).