ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа фильтра газового ФГ

| №п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |
|  | Тип присоединения ФГ к трубопроводу | ☐сварное ☐фланцевое |
|  | Наличие сертификата «Газсерт» | ☐ нет ☐ да |
|  | Стадия объекта | ☐закупка ☐проектирование |
|  | Расчетное давление, МПа |  |
|  | Диаметр условного прохода трубопровода, мм |  |
|  | Расход газа (при нормальных условиях), нм3/ч |  |
|  | Диапазон температур рабочей среды, °С | от до |
|  | Диапазон температур окружающего воздуха, °С | от до |
|  | Расположение входного и выходного патрубков | ☐соосное ☐ под углом 90°(выходной патрубок слева от входного при взгляде на входной патрубок ☐ под углом 90°(выходной патрубок справа от входного при взгляде на входной патрубок) |
|  | Расположение фильтра относительно газопровода | ☐вертикальное ☐горизонтальное |
|  | Направление потока газа |  |
|  | Строительная длина, мм |  |
|  | Комплект монтажных частей: фланцы, болты, гайки | ☐нет ☐да |
|  | Тип прибора для определения перепада давления на кассете | ☐нет ☐индикатор перепада давления, тип/марка: ☐дифманометр показывающий, тип/марка: ☐датчик перепада давления, тип/марка: |
|  | Наличие запорной арматуры под прибор для определения перепада давления на кассете | ☐нет ☐да, типа ГШК ☐да, тип/марка: |
|  | Степень фильтрации | ☐25 мкм ☐80 мкм ☐свой вариант, мкм |
|  | Дополнительные условия |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |