ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ГРПШ/ГРУ

| Тип газорегуляторного пункта |  | ☐ГРПШ ☐ГРУ |
| --- | --- | --- |
| Данные по объекту Заказчика. |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта (обязательно к заполнению) |  |
|  | Стадия объекта(проектирование, закупка.) |  |
|  | Наличие сертификата «ГАЗСЕРТ» - указать | ☐ да\нет ☐ |
|  | Наименование эксплуатирующей организации - указать |  |
|  | Тип газовой сети - указать | ☐ тупиковая/кольцевая ☐ |
| Параметры рабочей среды и объекта установки. |  |  |
|  | Диапазон температур окружающего воздуха, оС – указать (по умолчанию не более -40/+60) – сталь 20 (по умолчанию не менее -41/+60) – сталь 09Г2С |  |
|  | Диапазон температур рабочей среды, оС – указать (по умолчанию -10/+20) по ГОСТ |  |
|  | Плотность газа, кг/ м3 – указать (по умолчанию 0,73 кг/ м3) по ГОСТ |  |
| Основные параметры |  |  |
|  | Аттестованное давление в газопроводе, МПа - указать |  |
|  | Фактическое давление в газопроводе, МПа - указать | Зимой Летом . |
|  | Количество выходов - указать | ☐ один / ☐ два / ☐ три* (*- в ГРПШ не более двух) |
|  | Давление настройки выходное, МПа - указать | 1-й выход ; 2-й выход . |
|  | Расход газа (при нормальных условиях), ст м3\ч : - указать | 1-й выход max______________min_______________ст м3\ч 2-й выход max______________min_______________ст м3\ч |
|  | Технологическая схема - указать | ☐ с одной линией редуцирования ☐ с основной и резервной линиями редуцирования ☐ с одной линией редуцирования и съемным байпасом ☐ две основные и две резервные линии редуцирования |
|  | Узел учета расхода газа - указать | ____________________________________________________ наличие, тип газового счетчика, наличие корректора, необходимость «байпаса» ☐ на входном газопроводе ☐ на 1-ом выходе ☐ на 2-ом выходе |
|  | Тип счетчика (ротационный, турбинный, ультразвуковой, вихревой или диафрагменный) или др.- указать |  |
|  | Питание счетчика - указать | ☐ от встроенного АКБ(батарейки) |
|  |  | ☐ от внешнего источника (блок питания, БПЭК) |
|  |  | Другое: |
|  | Передача данных с узла учета расхода газа - указать | ☐ да\нет ☐ |
|  | Способ передачи данных - указать | ☐ встроенный GSM модем в счетчике |
|  |  | ☐ цифровой коммуникационный блок БПЭК |
|  |  | ☐ передача данных через стороннюю телеметрию |
|  |  | Другое: |
|  | Тип отопления | ☐без отопления ☐жидкостное ☐газовое ☐электрическое |
|  | Наличие счетчика на отопление (марка) (СМТ, ВК, ВКР, СГБТ) | ☐нет ☐да, тип/марка: |
| Дополнительные параметры |  |  |
|  | Наличие электроснабжения | ☐нет ☐да, напряжение, В _____ |
|  | Категория электроснабжения по ПУЭ | ☐III ☐II ☐I |
|  | Необходимость установки ИБП | ☐ да\нет ☐ |
|  | Резервное электроснабжение | ☐ да\нет ☐ |
|  | Учет расхода эл. энергии | ☐ да\нет ☐ |
|  | Оснащение телеметрией по отдельному опросному листу (ОЛ) - указать | ☐ нет ☐ только подготовка под телеметрию ☐ да, по ОЛ на систему телеметрии ГРПШ/ГРУ ☐ да, по ОЛ на автоматическую систему коммерческого учета газа АСКУГ |
|  | С дополнительным боксом для оснащения ГРПШ телеметрией | ☐ да/нет ☐ |
|  | Обслуживание (по умолчанию одностороннее обслуживание) | ☐ одно \ двухстороннее ☐ |
|  | Расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта (эскиз) (по умолчанию направление слева-направо) |  |
|  | Доп. условия | ☐контроль загазованности ☐охранная сигнализация ☐пожарная сигнализация ☐сварная арматура от DN 50 ☐фланцевая арматура, от DN 50 ☐сбросные свечи ☐комплект ЗИП для оборудования ☐прочее: |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРОЕКТА (обязательно к заполнению) |  |  |
| 27. | Название организации |  |
| 28. | Адрес |  |
| 29. | Телефон, факс, e-mail |  |
| 30. | ФИО |  |
| СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (обязательно к заполнению) |  |  |
| 31. | Название организации |  |
| 32. | Адрес |  |
| 33. | Телефон, факс, e-mail |  |
| 34. | ФИО |  |

Дата заполнения _________________________   М.П    Подпись\расшифровка ______________________________

Окончательный состав определяется при привязке ГРП к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления ГРП. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска ГРП в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем ГРП.