ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа мобильного узла подачи газа МУПГ ООО «Газтехстрой»

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |  |  |
|  | Производительность МУПГ, нм3/ч |  |  |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |  |  |
|  | Компоновка МУПГ | ☐ моноблок ☐ блок-здание ☐ отдельные блоки |  |  |  |
|  | Тип газа, подаваемого на вход МУПГ | ☐ природный газ по СТО Газпром 089 ☐ свой вариант (приложить состав) |  |  |  |
|  | Количество выходов газа из МУПГ, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ свой вариант: . |  |  |  |
|  | Давление газа на входе МУПГ, МПа | вход min , max , проектное . |  |  |  |
|  | Давление газа по каждому выходу из МУПГ, МПа | 1 выход min , max , проектное . 2 выход min , max , проектное . |  |  |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 выход min , max . 2 выход min , max . |  |  |  |
|  | Температура газа на входе МУПГ, °С | вход min , max . |  |  |  |
|  | Температура газа на выходе МУПГ, °С | 1 выход min , max . 2 выход min , max . |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации МУПГ по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |  |  |
|  |  | максимальная температура |  |  |  |
|  | Сейсмичность района установки МУПГ по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |  |
|  | Наличие узла переключений | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Наличие обводной линии | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип исполнения узла переключения | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле переключения | ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный ☐ручной |  |  |  |
|  | Конструкция обводной линии МУПГ (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод) | ☐ кран ручной – клапан регулирующий ручной (задвижка) ☐ кран ручной - клапан регулирующий ручной (задвижка) – кран ручной ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Наличие одоризации газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Наличие узла очистки газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Резервирование аппарата очистки газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие системы автоматического слива конденсата из узла очистки газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры на сливе конденсата | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие промежуточной емкости для сбора конденсата | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Размещение узла измерения расхода газа потребителю | ☐ до узла редуцирования ☐ после узла редуцирования ☐ до входного крана ☐ после выходного крана ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип прибора учета в узле измерения расхода газа потребителю | ☐ счетчик ротационного типа ☐ счетчик турбинного типа ☐ расходомер вихревого типа ☐ расходомер ультразвукового типа ☐ быстросменное сужающее устройство ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования расходомера | ☐ да (по НТД ПАО «Газпром» предусматривается ☐ нет при производительности МУПГ от 100 000 нм3/ч) |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие узла подогрева газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Тип подогревателя газа | ☐ типа «котел-теплообменник» ☐ типа «ПТПГ» ☐ электрический |  |  |  |
|  | Расположение узла подогрева газа (заполнять для типов подогревателей, кроме типа «ПТПГ») | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования подогревателя газа | ☐ нет ☐ да, 100% ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Наличие узла редуцирования газа | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Компоновка линии редуцирования (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод) | вход - кран | редуцирование | выход - кран |  |
|  |  | ☐ ручной ☒ управляемый | ☐ регулятор давления ☐ регулирующий клапан ☐ регулятор давления с защитой отсекателем ☐ два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) ☐ свой вариант . | ☐ ручной ☐ управляемый |  |
|  | Указать тип/марку регуляторов |  |  |  |  |
|  | Погрешность регулирования давления газа на выходе, % |  |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле редуцирования газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |  |
|  | Тип отопления МУПГ | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |  |  |
|  | Тип источника тепла системы теплоснабжения МУПГ | ☐ автономный источник тепла (котельная, топочная) ☐ внешний источник: ☐ зависимая схема подключения☐ независимая схема подключения |  |  |  |
|  | Необходимость резервирования тепловой мощности котлов контура подогрева газа | ☐ да, 100% ☐ нет ☐ свой вариант |  |  |  |
|  | Необходимость поставки ЛСУ | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Необходимость поставки УДКС | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Количество блоков-приемников УДКС | ☐ 1 ☐ 2 |  |  |  |
|  | Тип связи УДКС | ☐ по двухпроводной линии ☐ по радиоканалу ☐ по GSM каналу |  |  |  |
|  | Напряжение питания узлов управления ЭПУУ | ☐ 24 В ☐ 110 В |  |  |  |
|  | Необходимость поставки НКУ | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Параметры питания НКУ | ☐ основной источник: тип / напряжение . ☐ резервный источник: тип / напряжение . ☐ АВР ☐ ручной переключатель резерва ☒ учет электрической энергии |  |  |  |
|  | Необходимость поставки ИБП | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Время резервирования ИБП | ☐ 1 час ☐ 24 часа ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Освещение МУПГ | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |  |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе МУПГ | ☐ изолирующее фланцевое соединение ☐ изолирующая монолитная муфта ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости сбора конденсата | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости сбора конденсата | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости хранения одоранта | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения одоранта | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) |  |  |  |
|  | Исполнение емкости слива теплоносителя | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости слива теплоносителя | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ нет ☐ да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ подземное ☐ надземное ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения и выдачи импульсного газа | ☐ нет ☐ только для транспортировки и хранения ☐ нанесение защитного усиленного покрытия ☐ свой вариант . |  |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке МУПГ к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления МУПГ. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска МУПГ в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем МУПГ.

Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета газа, приборов для измерения качества и состава газа, заполняет заказчик.

К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава МУПГ для реконструкции, капитального ремонта или тех.перевооружения действующих МУПГ других типов.

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить МУПГ.