ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа пункта газорегуляторного блочного ПГБ, ГРПБ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Адрес (регион) установки |  |

* пункты, обязательные к заполнению

| № п\п | Наименование | Варианты ответа |  |  | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Тип газовой сети | тупиковая |  |  |  |
|  |  | кольцевая |  |  |  |
| - * | Наличие сертификата «ГАЗСЕРТ» | Да/нет |  |  |  |
|  | Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 |  |  |  |
|  |  | Иное (приложить состав газа с указанием температуры точки росы) |  |  |  |
| - * | Количество выходов газа, шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| - * | Рабочее давление газа на входе, МПа |  | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
| - * | Давление газа по каждому выходу, МПа | 1 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
|  |  | 2 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
|  |  | 3 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
| - * | Расход газа по каждому потребителю (выходу), ст.м3/ч | 1 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
|  |  | 2 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
|  |  | 3 | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
| - * | Температура газа на входе, °С (от -10 до +40) (Если фактическая температура выходит за указанный диапазон, то необходимо прикрепить состав газа, с указанием температуры точки росы |  | min |  |  |
|  |  |  | max |  |  |
| - * | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (Выбирается исходя из температуры наиболее холодной пятидневки региона установки, обеспеченностью 0,92) | У1 (минус 40…+40 °С) |  |  |  |
|  |  | УХЛ1 (минус 60…+40 °С) |  |  |  |
| - * | Расположение входа/выхода (выходов) газа | предоставить эскиз |  |  | См. лист 3 |
| - * | Наличие узла учета расхода газа | Да/нет |  |  |  |
| - * | Размещение узла учета расхода газа | до узла редуцирования |  |  |  |
|  |  | после узла редуцирования |  |  |  |
| - * | Тип прибора учета в узле учета расхода газа | счетчик ротационного типа |  |  |  |
|  |  | счетчик турбинного типа |  |  |  |
|  |  | расходомер вихревого типа |  |  |  |
|  |  | расходомер ультразвукового типа |  |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |  |
| - * | Необходимость резервирования прибора учета расхода газа | Да/нет |  |  |  |
| - * | Наличие обводной линии узла учета расхода газа | Да/нет |  |  |  |
| - * | Передача данных с узла учета расхода газа | Да/нет |  |  |  |
| - * | Способ передачи данных | встроенный GSM модем в счетчике |  |  |  |
|  |  | цифровой коммуникационный блок БПЭК |  |  |  |
|  |  | передача данных через стороннюю телеметрию |  |  |  |
|  |  | другое: |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |
| - * | Тип системы отопления | водяное с котлом |  | естественная циркуляция |  |
|  |  |  |  | принудительная циркуляция |  |
|  |  | тип водяного котла |  | с закрытой камерой сгорания (при условии отсутствия отдельного помещения под телеметрию, т.е. 2-х отсечное исполнение) |  |
|  |  |  |  | с открытой камерой сгорания |  |
|  |  | электрическое |  |  |  |
|  |  | от внешних тепловых сетей (указать Т рабочей среды, °С) |  |  |  |
|  | Тип радиаторов (при наличии системы водяного отопления) | алюминиевые радиаторы с обвязкой из стальных труб (только при условии выбора принудительной циркуляции) |  |  |  |
|  |  | стальные регистры |  |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |
|  | Тип запорной арматуры (с DN50 и более) | Кран шаровой под приварку |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой фланцевый |  |  |  |
|  |  | Затвор дисковый поворотный |  |  |  |
|  |  | Свой вариант |  |  |  |
|  | Тип привода запорной арматуры | Ручной |  |  |  |
|  |  | Электропривод |  |  |  |
| Дополнительные помещения (отсеки) |  |  |  |  |  |
| - * | Наличие отдельного помещения телеметрии | Да/нет |  |  |  |
|  | Наличие отдельного отопительного помещения | Да/нет |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| - * | Система электроснабжения | основной источник: тип / напряжение |  |  |  |
|  |  | резервный источник: тип / напряжение |  |  |  |
|  |  | необходимость АВР |  |  |  |
|  |  | необходимость учета электрической энергии |  |  |  |
| Система телеметрии |  |  |  |  |  |
| - * | Необходимость поставки системы телеметрии | да, по отдельному опросному листу |  |  |  |
|  |  | нет |  |  |  |
|  |  | подготовка под телеметрию (указать требуемые закладные) |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| - * | Материалы, работы, требования (**Дублирование охранной сигнализации и контроля загазованности при поставке системы телеметрии на объекты дочерних и зависимых обществ МРГ и ГРО запрещено) | комплект ЗИП на приборы (РТИ) |  |  |  |
|  |  | комплект сбросных и продувочных свечей с КМЧ |  |  |  |
|  |  | наличие изолирующих соединений |  |  |  |
|  |  | **охранная сигнализация |  |  |  |
|  |  | **контроль загазованности |  |  |  |
|  |  | пожарная сигнализация |  |  |  |
|  |  | прочее: |  |  |  |
| Приложение к п.11 опросного листа. Эскиз расположения входа/выхода (выходов). Вид сверху Указать диаметры существующих газопроводов/либо планируемых к проектированию/строительству |  |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав пункта определяется при привязке блока к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока.

| М.П. | Организация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи |  |  |  | / |  |  |
|  | Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |  | Телефон: |  |  |