ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа программно-технического комплекса ПТК ООО «Газтехстрой»

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |

| № п\п | Наименование | Варианты ответа | Для заполнения заказчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ПТК | Локальная система управления ЛСУ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | Распределенная система управления РСУ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | Система автоматического управления САУ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | Система телеметрии СТИ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | Система телемеханики СТМ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | Система противоаварийной защиты СПАЗ ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  | Место установки ПТК |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации ПТК, 0С |  |  |  |
| Параметры сигналов (УЗИП – защита от импульсных перенапряжений, всего – общее кол-во сигналов) |  |  | всего | УЗИП |
|  | Функции измерения | 4-20 мА |  |  |
|  |  | 4-20 мА искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | 0-20 мА |  |  |
|  |  | 0-20 мА искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | 0-10 В |  |  |
|  |  | 0-10 В искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Функции регулирования | 4-20 мА |  |  |
|  |  | 4-20 мА искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | 0-20 мА |  |  |
|  |  | 0-20 мА искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | 0-10 В |  |  |
|  |  | 0-10 В искробезопасная цепь |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Функции сигнализации | сухой контакт |  |  |
|  |  | NPN |  |  |
|  |  | PNP |  |  |
|  |  | ~230 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | импульсный сигнал, указать тип |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Функции управления | сухой контакт, коммутация =24В |  |  |
|  |  | сухой контакт, коммутация ~230 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | =24В, не более 0,5 А |  |  |
|  |  | =24В, от 0,5до 1 А |  |  |
|  |  | =24В, более 1,0 А, указать ток |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Функции управления пневмоприводом (типа ЭПУУ, БУК) | схема 6-проводная =24В |  |  |
|  |  | схема 5-проводная =24В |  |  |
|  |  | схема 6-проводная =110В |  |  |
|  |  | схема 5-проводная =110В |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Цифровые интерфейсы | RS-232 |  |  |
|  |  | RS-422 |  |  |
|  |  | RS-485 |  |  |
|  |  | Ethernet |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Тип программируемого логического контроллера ПТК |  |  |  |
|  | Наличие цветного дисплея ПТК | да, указать диагональ в дюймах (”) | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Связь ПТК с вышестоящей системой | RS-485, указать протокол передачи данных | ☐ |  |
|  |  | Ethernet, указать протокол передачи данных | ☐ |  |
|  |  | радиомодем, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | модем мобильной связи, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Параметры питания ПТК | 230 В 50 Гц | ☐ |  |
|  |  | 24 В постоянного тока | ☐ |  |
|  | Необходимость поставки ИБП ПТК | да | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Время резервирования ИБП ПТК | 1 час | ☐ |  |
|  |  | 24 часа | ☐ |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
|  | Необходимость поставки системы дистанционной сигнализации дома оператора (УДКС/СДО ООО «Газтехстрой») | СДО ООО «Газтехстрой» | ☐ |  |
|  |  | УДКС | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Количество блоков-приемников п.16 | 1 | ☐ |  |
|  |  | 2 | ☐ |  |
|  | Тип связи п.16 | связь по двухпроводной линии | ☐ |  |
|  |  | связь по радиоканалу | ☐ |  |
|  |  | связь по GSM каналу | ☐ |  |
|  | Необходимость поставки сервисного оборудования ПТК | да, ноутбук | ☐ |  |
|  |  | да, персональный компьютер с монитором | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Оборудование сетевое и серверное для дооснащения системы верхнего уровня | преобразователь RS-485 в Ethernet, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | коммутатор Ethernet, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | радиомодем, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | модем мобильной связи, указать тип устройства | ☐ |  |
|  |  | шкаф серверный промышленный с ИБП | ☐ |  |
|  | Необходимость поставки АРМ оператора системы верхнего уровня | да | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Состав оборудования АРМ оператора | монитор, указать диагональ в дюймах (”) | ☐ |  |
|  |  | системный блок, клавиатура, мышь | ☐ |  |
|  |  | принтер | ☐ |  |
|  |  | МФУ | ☐ |  |
|  |  | источник бесперебойного питания | ☐ |  |
| Дополнительное оборудование, работы |  |  |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | да | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Пуско-наладочные работы | да | ☐ |  |
|  |  | нет | ☐ |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

Примечания:

При заказе нескольких ПТК необходимо заполнить опросный лист на каждый из них.

Окончательный состав определяется при привязке ПТК к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления ПТК. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска ПТК в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем ПТК.

К опросному листу необходимо приложить:

- перечень сигналов, интерфейсов и также алгоритмы управления, предусмотренные проектом (рабочей документацией - РД);

- напряжение питания и мощность оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое необходимо обеспечить электрической энергией от ПТК (при необходимости);

- количество и диаметры кабелей, предусмотренных проектом (РД), которые необходимо ввести в блоки ПТК.

| М.П. | Организация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи |  |  |  |  | / |  |
|  | Дата заполнения |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |  | Телефон: |  |  |