ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа пункта учета расхода газа шкафного

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |
| Адрес (регион) установки |  |

* пункты, обязательные к заполнению.

| № п\п | Наименование | Варианты ответа |  | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Количество входов газа, шт. | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| - * | Рабочее давление газа по каждому входу, МПа | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
| - * | Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 |  |  |
|  |  | Иное (приложить состав газа) |  |  |
| - * | Расход газа по каждому входу, ст.м3/ч | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
| - * | Температура газа на входе, °С | min |  |  |
|  |  | max |  |  |
| - * | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 (минус 40…+40 °С) |  |  |
|  |  | УХЛ1 (минус 60…+40 °С) |  |  |
| - * | Расположение входных/выходных газопроводов | предоставить эскиз |  | См. лист 3 |
| Узел очистки |  |  |  |  |
| - * | Наличие узла очистки | да |  |  |
|  |  | нет |  |  |
| - * | Необходимость резервирования узла очистки | да, 100% резерв |  |  |
|  |  | нет |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
| - * | Необходимость обводной линии узла очистки | Да/нет |  |  |
| Узел учета расхода газа |  |  |  |  |
| - * | Тип прибора учета в узле учета расхода газа | счетчик ротационного типа |  |  |
|  |  | счетчик турбинного типа |  |  |
|  |  | расходомер вихревого типа |  |  |
|  |  | расходомер ультразвукового типа |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
| - * | Способ передачи данных | встроенный GSM модем в счетчике |  |  |
|  |  | цифровой коммуникационный блок БПЭК |  |  |
|  |  | передача данных через стороннюю телеметрию |  |  |
|  |  | другое: |  |  |
| - * | Необходимость резервирования прибора учета расхода газа | да |  |  |
|  |  | нет |  |  |
| - * | Необходимость обводной линии узла учета расхода газа | да |  |  |
|  |  | нет |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |
| - * | Тип запорной арматуры (от DN50 и более) узла учета расхода газа | кран шаровой под приварку |  |  |
|  |  | кран шаровой фланцевый |  |  |
|  |  | затвор дисковый поворотный |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
| - * | Тип привода запорной арматуры узла учета расхода газа | ручной |  |  |
|  |  | электропривод |  |  |
|  |  | свой вариант |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |
| - * | Тип отопления | электрическое |  |  |
|  |  | от внешних тепловых сетей (указать Т рабочей среды, °С) |  |  |
|  |  | газовое |  |  |
|  |  | без отопления |  |  |
| - * | Необходимость утепления каркаса | Да/нет |  |  |
| Дополнительные отсеки/боксы |  |  |  |  |
| - * | Наличие отдельного бокса телеметрии | Да/нет |  |  |
|  | Наличие встроенного отсека телеметрии | Да/нет |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| - * | Наличие электроснабжения | Да/нет |  |  |
| - * | Система электроснабжения | основной источник: тип / напряжение |  |  |
|  |  | резервный источник: тип / напряжение |  |  |
|  |  | необходимость АВР |  |  |
|  |  | необходимость учета электрической энергии |  |  |
| Система телеметрии |  |  |  |  |
| - * | Необходимость поставки системы телеметрии | да, по отдельному опросному листу |  |  |
|  |  | нет |  |  |
|  |  | Подготовка (предусмотреть закладные) |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| - * | Материалы, работы, требования | комплект продувочных свечей с КМЧ |  |  |
|  |  | наличие изолирующих соединений |  |  |
|  |  | охранная сигнализация |  |  |
|  |  | контроль загазованности |  |  |
|  |  | пожарная сигнализация |  |  |
|  |  | прочее |  |  |
| Приложение к п.7 опросного листа. Эскиз расположения входных/выходных газопроводов. Вид сверху |  |  |  |  |
| - * |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав пункта определяется при привязке блока к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока.

| М.П. | Организация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи |  |  |  | / |  |  |
|  | Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |  | Телефон: |  |  |