Опросный лист на систему телеметрии ГРПШ/ГРУ/ПУРГ

для подготовки коммерческих предложений

| № п/п | Наименование разделов |  |  | Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Производитель телеметрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Марка телеметрии/производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Общие сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип объекта |  |  | □Газопровод □ ГРП (Газорегулирующие пункты) □ ГРС (газораспределительные станции) □ Системы контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тип оборудования |  |  | □ ГРПШ |  |  |  |  | □ ГРУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ шкафной ПУРГ |  |  |  |  | □ ПУРГ на раме |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование объекта, Адрес объекта (область, город, улица, дом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вид строительства объекта |  |  | □ новое строительство □ техническое перевооружение □ реконструкция □ новая прокладка □ технологическое присоединение □ капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Год постройки (ввода в эксплуатацию) объекта (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок службы объекта (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наименование эксплуатирующей организации (ГРО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Адрес диспетчерского пункта (ГРО) (область, город, улица, дом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Дополнительные сведения об объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень сигнала GSM-сети |  |  | □ МТС % |  | □ Билайн % |  |  |  |  |  | □ Мегафон % |  |  |
| 2 | Тип электрического питания системы телеметрии |  |  | □ от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц) |  | □Автономное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □литиевая / аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  | □солнечная батарея |  |  |
| 3 | Количество отсеков (для ГРПШ*) |  |  | □ одно |  | □ два |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие отсека телеметрии (для ГРПШ*) |  |  | □ присутствует Размеры ( )х( )х( )м |  |  |  |  |  |  |  | □ отсутствует |  |  |
| 5 | Предполагаемое место установки шкафа системы телеметрии |  |  | □ в отсеке телемеханики ГРПШ/ПУРГ (взрывоопасная зона) |  | □ в технологическом отсеке ГРПШ/ПУРГ (взрывоопасная зона) |  |  |  |  |  | □ в котельной (для ГРУ) |  |  |
|  |  |  |  | □ на улице, на наружной стене ГРПШ/ПУРГ (взрывоопасная зона) |  | □ на улице, на расстоянии 5 метров от ГРПШ/ПУРГ (взрывобезопасная зона) |  |  |  |  |  | □Другое __ |  |  |
| 6 | Объем расхода газа / м3/ч |  |  | □ m3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Необходимые исходные данные |  |  | Приложите к опросному листу: - Технологическую газовую схему объекта, с указанием технологического оборудования. - План расположения технологического оборудования, с указанием габаритных размеров. На плане укажите место расположения существующего оборудования КИПиА и щита электроэнергии (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Давление газа на входе, МПа (аналоговый сигнал) |  |  | □ | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Давление газа на выходе, МПа (аналоговый сигнал) |  |  | □ | 1-ой нитки |  | □ | 2-ой нитки |  |  |  |  | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  |  |  | МПа |  |  | МПа |  |  |  |  |  | МПа |
| 3 | Температура газа на входе, °С (аналоговый сигнал) |  |  | □ | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Температура газа на выходе, °С (аналоговый сигнал) |  |  | □ | 1-ой нитки |  | □ | 2-ой нитки |  |  |  |  | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  |  |  | °С |  |  | °С |  |  |  |  |  | °С |
| 5 | Перепад давления газа на фильтрах, кПа (аналоговый сигнал) |  |  | □ | кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Температура воздуха в технологическом отсеке ГРПШ, °С (аналоговый сигнал) |  |  | □ | (для ГРПШ с подогревом) °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные параметры (при наличии технической возможности и по усмотрению эксплуатирующей организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Давление газа на узле учета расхода газа (УУРГ) |  |  | □ | При наличии УУРГ в составе ГРПШ (ГРУ) и необходимости снятия технологических параметров, укажите: - Количество, наименование и тип узла учета расхода газа (УУРГ) - Количество, наименование и тип вычислителя (электронного корректора) - Датчик перепада давления на счетчике газа (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа на УУРГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем газа при рабочих условиях на УУРГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перепад давления на счетчике газа или сужающем устройстве в случае применения метода переменного перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем газа, приведенный к стандартным условиям (на УУРГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* | Укажите необходимость передачи данных с узла учета газа (УУРГ) на сервер организации поставщика газа (коммерческий учет газа) |  |  | □ | На сервер организации поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Температура наружного воздуха, °С (аналоговый сигнал) |  |  | □ | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход электроэнергии на объекте, (аналоговый сигнал) |  |  | □ | При наличии счетчика учета электроэнергии укажите его наименование и тип или необходимость установки нового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Положение защитных устройств (ПЗК) («открыто/закрыто») |  |  | □ | При наличии технической возможности. Укажите количество наименование и тип защитных устройств, наличие датчиков контроля положения (их тип). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сигнализация наличия внешнего питания (220В) (дискретный сигнал) |  |  | □ | При наличии системы внешнего электропитания ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сигнализация состояния автономного источника электроснабжения (АКБ) |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа |  |  | □ | «свой/чужой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Контроль состояния дверей ГРПШ |  |  | □ | «открыта/закрыта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков давления | □ присутствуют |  |  |  |  |  |  |  | □ отсутствуют |  |  |  |
| 2 |  | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков температуры | □ присутствуют |  |  |  |  |  |  |  | □ отсутствуют |  |  |  |
| 3 |  | Место проведения строительно- монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Одиночная или групповая готовность ГРП к СМР (количество ГРП) | □ одиночная |  |  |  |  |  |  |  | □ групповая |  |  |  |
| 5 |  | Одиночная или групповая готовность ГРП к ПНР (количество ГРП) | □ одиночная |  |  |  |  |  |  |  | □ групповая |  |  |  |
| 6 |  | Дополнительные требования к созданию системы телеметрии ГРП (ГРПБ) | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Согласование технологических параметров системы телеметрии с филиалом эксплуатирующей организации (филиалом ГРО по месту нахождения объекта) | ________________________________________________________________ Подпись ФИО должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации |  |  | □ да |  |  |  |  |  | □ нет необходимости |  |  |  |  |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности проекта |  |  | □ да |  |  |  |  |  | □ нет необходимости |  |  |  |  |
| 3 | Поставка оборудования |  |  | □ да |  |  |  |  |  | □ нет необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Монтажные работы оборудования телеметрии |  |  | □ да |  |  |  |  |  | □ нет необходимости |  |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии |  |  | □ да |  |  |  |  |  | □ нет необходимости |  |  |  |  |
| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Название организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Адрес организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа. Ф.И.О./ должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Телефон, факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за заполнение опросного листа:

"	"	20	г. (дата заполнения)	м.п.	подпись / Ф .И.О.